Snímače polohy a úhlu natočení

Měří polohu, mechanický posun, pootočení, tloušťku materiálu a jiné mechanické veličiny.

Mohou být: 	spojité a nespojité /dvoupolohové/

kontaktní a bezkontaktní

odporové, kapacitní, induktivní, indukční, optické, ultrazvukové, ….

# Odporové snímače polohy spojité

Jsou to odporové potenciometry. Běžec, který se posouvá po odporové dráze je mechanicky spojen s předmětem, jehož polohu odměřujeme.

#### Podle materiálu odporové dráhy:

- Kovová:

  - Vrstvová

  - Drátová

- Nekovová:

  - Uhlíková

  - Elektrolytická

  - Cermentová

### Obvody pro vyhodnocení změny polohy:

#### Ampérova metoda:

Snímač je zapojen jako reostat, při změně polohy měřeného předmětu dochází ke změně proudu v obvodu

Jsou jednoduché. Velikost proudu je závislá i na kolísání odporu snímače a odporu vedení vlivem teploty, a na kolísání napájecího napětí UN.

#### Potenciometrické zapojení:

Snímač pracuje jako napěťový dělič, při změně polohy měřeného předmětu dochází ke změně napětí.

#### Můstková metoda:

Můstek se skládá ze čtyř odporů. Odpor R1 přestavuje odporový snímač.  Při změně polohy měřeného předmětu dojde ke změně odporu R1 , dojde ke změně napětí.

Výhody můstkové metody – neprojeví se vliv kolísání odporu snímače a odporu vedení vlivem teploty, kolísání napájecího napětí, …

# Odporové snímače polohy nespojité

Převádějí změnu polohy sledovaného objektu na skokovou změnu odporu způsobenou přepínáním kontaktů, takže signál je logického typu. Jsou to například dotykové snímače, u kterých mechanickým pohybem dojde ke skokové změně odporu snímače přepnutím kontaktu.

# Mžikový mikrospínačRtuťový spínač

# Kapacitní snímače polohy

##### Pro deskový kondenzátor platí vztah:c=ε0⋅εr⋅Sl

Ze vztahu vyplývá, že kapacitu kondenzátoru můžeme změnit vzdáleností elektrod l, nebo plochou překrytí elektrod S, nebo změnou poměrné permeability єr.

Pro vyhodnocení změny kapacity, ke které dojde při změně polohy měřeného předmětu, je zapojujeme do můstku, do zpětné vazby integračního zesilovače, nebo do rezonančního obvodu.

| Kapacitní snímač s proměnnou vzdáleností elektrod ( l ): |  |
| --- | --- |

### Kapacitní snímač s proměnnou plochou ( S ):

# Induktivní snímače polohy

Princip spočívá v převodu polohy na změnu vlastní indukčnosti L cívky (tlumivkové snímače) nebo na změně vzájemné indukčnosti dvou cívek M (transformátorové snímače).

Indukčnost cívky L můžeme ovlivnit velikostí vzduchové mezery, proměnnou plochou magnetického obvodu nebo proměnnou permeabilitou μ.

### Tlumivkový snímač s proměnnou délkou vzduchové mezery:

### Tlumivkový snímač s proměnnou plochou:

Při změně polohy magnetického jádra dochází ke změně vlastní indukčnosti cívky

Optické snímače polohy

Využití principu optiky umožňuje vytvářet miniaturní snímače s vysokou rozlišovací schopností, jsou necitlivé vůči elektromagnetickému vlnění, mají galvanicky oddělený měřený objekt a měřící obvod.

## Průchozí:

## Reflexní:

Reflexní provedení má menší světelnou účinnost, je náchylnější ke znečištění. Montážně je výhodnější. Na opačné straně je umístěno zrcadlo, nebo je paprsek odražen od reflektující plochy objektu.