2EA UVS 65

Vypracovat otázky a poslat na e-mail [chvojka@sse-najizdarne.cz](mailto:chvojka@sse-najizdarne.cz) (případně [cabak@sse-najizdarne.cz](mailto:cabak@sse-najizdarne.cz)). Nepište nějaké romány, ale vždy vysvětlit a případně nakreslit schéma. Podklady pro vše máte v sešitech nebo najdete na internetu. Práce v souboru jmeno\_uvs65.docx pošlete nejpozději do 31. 3. 2020.

PRACUJTE SAMOSTATNĚ! Bude oznámkováno

Silnoproudá instalace

Hlavní domovní vedení HDS

Elektroměrový rozvaděč

Značení kabelů

Jištění vedení

Jistič- funkce, charakteristiky

Chránič proudový

Přípojky nízkého napětí

Kabelové vedení

Měření spotřeby el. energie