## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_627
NÁZEV VM | Metalické kabely / Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to kabely a vodiče pro energetiku, jejich rozdělení kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Rozdělení kabelů:
Podle:
napětí
průřezu
materiálu a tvaru jádra
materiálu izolace jádra a pláště
barvy izolace jádra

## Slide 4
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Rozdělení kabelů podle napětí:
na nízké napětí - NN – do 1kV- bez označení
na vysoké napětí - VN – 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV
na velmi vysoké napětí -VVN

## Slide 5
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Rozdělení kabelů podle průřezu:
Průřezy vodičů.
1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240, 300, 400, 500 mm²

## Slide 6
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Rozdělení kabelů podle materiálu jádra:
Materiál jádra
A – hliník C – měď

## Slide 7
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Rozdělení kabelů podle tvaru jádra:
Tvar jádra
RE – kulatý plný SE – sektor plný
RM – kulatý laněný SM – sektor laněný

## Slide 8
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Cvičení:
  Jak dělíme kabely pro energetiku
Podle:
napětí
průřezu
materiálu a tvaru jádra
materiálu izolace jádra a pláště
barvy izolace jádra

## Slide 9: Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů
Cvičení:
  Jak rozdělujeme kabely podle tvaru jádra:
RE – kulatý plný SE – sektor plný
RM – kulatý laněný SM – sektor laněný

## Slide 10: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ŠEVČÍK, Jiří a Merek JELÍNEK. ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE. Výukový material projektu CETRAEL: Kabelové technologie a izolované vedení. 2010, 90 s
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614